迅捷物流直属分公司

5#仓库及市场停车场改造项目

询

价

文

件

安徽迅捷物流有限责任公司

二零一九年十月

目   录

第一章：    询价通知书

第二章：    询价内容及要求

第三章：    报价人须知

第四章：    询价办法

第五章：    合同主要条款

第六章：    附件

第一章  询价通知书

安徽迅捷物流有限责任公司根据有关文件精神，遵循公开、公平、公正和诚信的原则，结合本项目实际情况，确保按期、保质、保量完成计划建设任务，对迅捷物流直属分公司5#仓库及市场停车场改造项目工程进行公开邀请询价，现将有关事项说明如下：

1、询价书编号:  ZS - 19XJ - 02

2、项目名称：迅捷物流直属分公司5#仓库及市场停车场改造项目

3、项目单位：安徽迅捷物流有限责任公司

4、询价内容及有关要求：见询价文件第二章、第三章

5、项目地点：迅捷物流本部园区内

6、联系人、联系电话：

施工现场联系人：吴玉书

联系电话：18156092420

材料投递、初审联系人：常莹莹

联系电话：18326678908

- 询价内容及要求

一、项目概况及询价内容

1、项目概况：

（1）迅捷物流直属分公司5#仓库为轻钢结构仓库，跨度42m,柱距6m，面积2688m2。拟将北半部仓库改造成小开间零担型仓库，做法参见所附示意图；

（2）摩配市场停车场改造：①停车场面积约932㎡，现为活动板房，拟对其拆除，改造为砼面层停车场。②停车场面积约136㎡，基层为沙土，拟对部分路牙石拆除，改造为砼面层停车场。③停车场面积约146㎡，基层为渣土，改造为砼面层停车场。④8.9m围墙拆除，新建60m栅栏围墙（与原围墙同），36m自行车棚拆除，200㎡混凝土地面平整，改造为砼面层。⑤原绿化带与路面相接硬化面积73㎡，基层为沙土，改造成砼路面。⑥新建、平移铁门，翻新一期泵房、新建一期监控室。⑦道路警戒线、停车场划线，安装道路指示牌等。

2、询价范围：5#仓库北半部分改造具体内容包括原墙面部分拆除，新建隔墙，水电路改造等；停车场改造项目具体内容包括活动板房、自行车棚、围栏拆除，基层处理、碎石垫层，找平及砼面层,面层沙土清理，路牙石拆除清理，新建监控室、铁门、围墙、斜坡，垃圾外运等，停车场划线，翻新泵房等。具体详见询价文件、清单及图纸。

3、承包方式：总承包。

4、计划工期：60天。

5、质量标准：合格。

二、投标人资格要求

1、具备有效营业执照的独立法人。

2、企业资质要求：具有建筑工程总承包三级及以上资质。具备有效的安全生产许可证书。

3、近一年相关业绩不少于三个，且单个合同金额50万元及以上。

4、被人民法院列入失信被执行人的投标人不得参与询价（以“信用中国”官网http://www.creditchina.gov.cn查询为准，查询网页打印）。

5、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与询价。

6、本项目不接受联合体询价。

7、资格审查方式：资格后审。

三、询价文件发售办法及须知

1、询价文件价格：人民币0元整。

2、询价文件领取方式：请意向单位于2019年10月21日前在安徽迅捷物流有限责任公司网站（Http//www.ahxj.cn）上下载或直接到安徽迅捷物流有限责任公司直属分公司办公室领取。

3、履约保证金

履约担保的形式：银行电汇，银行转账；

履约担保的金额：20000元；

履约保证金提交时间：合同签订前须将履约保证金递交至指定账户；

履约保证金退回时间：工程竣工验收合格后退还履约保证金（无息）。

4、勘察现场：不组织勘踏现场，报价人需自行到工地踏勘以了解工地位置、情况、道路、储存空间及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。未勘察现场造成的一切后果由竞价人自行承担。

5、参加本工程询价的报价人不得挂靠，否则清除出场。

四、最高限价

1、询价最高限价（控制价）：74万

2、竞价人报价不得高于最高限价，否则其竞价将被否决。

五、询价截止及开标时间

1、询价截止日期： 2019年10月23日14：00（北京时间）

2、询价文件递交地点：安徽迅捷物流直属分公司办公室

3、凡对本次询价提出询问或对询价文件有理解不清之处，应在询价截止日期前三日内以信函形式提请安徽迅捷物流直属分公司办公室。

4、询比地点：同报价文件递交地点。

询比时间：同报价文件递交截止时间。

第三章     报价人须知

一、响应文件组成：

1、报人编写的响应文件应包括下列内容（包括但不限于以下内容）：

（1）报价函及报价函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）已标价工程量清单；

（4）施工组织设计；

（5）项目管理机构；

（6）资格审查资料；

（7）报价人须知前附表规定的其他材料。

2、报价人情况介绍（含企业简介等）。

3、施工组织设计，包括针对本工程技术难点的处理方法等。其具体内容及格式如下（但不仅限于下述内容）：

1）工程概况及施工目标。

2）施工准备与施工布置。

3）主要分部分项工程施工方案、施工程序。

4）总体进度计划安排。

5）工程质量的保证措施。

6）工程安全、文明施工的保证措施。

7）成品保护措施

8）有必要说明的其他内容。

二、报价说明：

1、依据询价文件、工程量清单，考虑市场行情及自身情况，进行报价。

2、报价人的竞价，应是完成本询价文件所列询价范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复报价或询比时漏报中选后要求追加款，所发的工程量清单中有的项目，如有漏报，视为对询价人的优惠。中选后工程量清单数量和项目均不予调整。

3、报价人必须到现场勘查，并认真仔细核对图纸及工程量清单，报价人如对工程量清单在数量、错项、漏项方面有疑问或与现场及图纸不符的，应在答疑期间提出（并附计算公式）。错项、漏项等按实际工程量调整。工程量误差的，当工程量清单与施工时实际工程量误差在-5%～5%（含）之内，不予调整，报价人自行在报价内考虑；超出-5%～5%以外的，经双方共同核对确认后，对超出部分予以调整。中选后，除设计变更外，工程量清单及合同金额均不予调整。

4、在施工过程中如牵涉到市容、环保、施工进料等与周边发生的纠纷及外部干扰，由施工单位自行解决，费用（如有）包含在报价内。

5、要求采用商砼，钢材、线缆等使用国标产品。

6、各报价单价中人工费、材料、设备费、机械费等均含但不限于：设备、材料运输费（运至施工现场）、包装费、场内外运转、装卸车、技术指导费、施工中关系协调费、堆码费用和配套件、专用工具费等。报价人须充分考虑各种测试、检验、试验及协调工作而增加的费用，并计入报价。

7、清单中如有未施工项或未施工项目中部分工作，决算时按报价或市场价格扣除。

8、报价文件的有效期为询价截止日后的90天，在此期限内，所有的报价文件均保持有效。

9、

三、重新询价

有下列情形之一的，询价人将重新询价：

（1）报价截止时间止，报价人少于3个的。

（2）经评审委员会评审后否决所有报价的。

四、报价文件的递

1、报价文件一式贰份（正本一份、副本一份），同版报价文件电子版1 份（光盘或U盘，随投标文件密封），报价文件要求密封后在封口处加盖单位公章于2019年10月23  日14：00（北京时间）前送到安徽迅捷物流有限公司直属分公司办公室。

逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，询价人不予受理。

2、报价文件不得采用活页装订方式。

第四章  询价办法

按照《中华人民共和国招标投标法》及国家有关法律、法规，结合本工程实际，制定本原则和办法。

一.原则

本次询价采用有效最低价的办法，对各报价人从资格条件、响应文件和服务均能满足询价文件实质性要求的单位中，按照报价由低到高的顺序推荐1名成交候选人。报价最低的为中标候选人。如出现报价相同时，由评标委员会现场抽签确定其排名顺序。

二.程序

1、资格审查

1.1本次询价对于报价人的资格审查采用资格后审方式，对于未能通过资格后审要求的，其响应文件将被拒绝。

1.2资格后审标准

同“询价文件”中资质资格要求条件。

2、施工组织设计文件审查

询价文件要求内容不得遗漏。

3、报价文件商务评审

对各报价人资格评审合格的单位中，按照商务报价由低到高的顺序推荐1名成交候选人。报价最低的为中选候选人。如出现报价相同时，由评标委员会现场抽签确定其排名顺序。

第五章合同主要条款

甲方：安徽迅捷物流有限责任公司  （以下简称甲方）

乙方：                           （以下简称乙方）

为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就安徽迅捷物流有限责任公司直属分公司5#仓库及市场停车场改造工程施工等有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：迅捷物流直属分公司5#仓库及市场停车场改造项目工程

2.工程地点：迅捷物流本部园区内

3.工程承包范围：5#仓库北半部分改造具体内容包括原墙面部分拆除，新建隔墙，水电路改造等；停车场改造项目具体内容包括活动板房、自行车棚、围栏拆除，基层处理、碎石垫层，找平及砼面层,面层沙土清理，路牙石拆除清理，新建监控室、铁门、围墙、斜坡，垃圾外运，停车场划线，翻新泵房等。具体详见询价文件、清单及图纸。

4.工期：计划开工及完工时间2019年 月  至2019年 月 。

工程总日历天数：60天。如遇不可见因素或甲方更改方案等原因影响施工进度，耽误工期，双方协商解决，工期则相应顺延。

二、工程质量与验收

1. 迅捷物流直属分公司5#仓库及市场停车场改造项目工程，确保通过验收；

2.验收标准：依据国家、行业、安徽省及合肥市现行法律、法规标准及产品生产使用、检验标准、规范及双方约定的技术要求。项目验收时，实际工程量小于报价清单工程量时，将按照时间工程量核算。实际工程量大于报价清单工程量时，甲方不予调整（办理签证的增项除外）。

3.所有材料采用市场知名品牌，主要材料进场后需报验并提供有关质保书、合格证等相关资料，经认可通过后方可使用。

三、安全责任

现场施工安全由乙方负责，施工中乙方应严格遵守安全操作规程和甲方有关规定,把安全第一的方针贯穿于施工的全过程。承包人须按照建设部、安徽省建设厅的有关规定，按照“谁施工谁负责”的原则，做好本工程的安全施工管理，并承担施工过程中的一切安全生产责任。项目施工前，须与甲方签订安全承诺书，如在施工期违反安全承诺书相应条款，甲方将按照条款内容进行相应的经济处罚。

四、合同价款及工程结算

1.合同价款采用固定总价合同方式确定，一次性包干。合同总价：

大写：

此合同价款是完成合同范围内容的全部价款，是承包人依据询价文件等资料，并充分考虑市场行情及自身情况进行的报价，除双方约定的其他调整因素外合同价款不得调整。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

2.合同价款调整范围：设计变更+现场签证。

3.调整办法：清单中已列的项目，执行原有综合单价；清单中未列的项目，参考报价清单中类似项目单价结算；没有类似项目的，由发包人委托的审计单位按照承包人投标报价编制依据，参考相关计价文件及定额，重新组价后确定。

4.工程款支付：

工程竣工验收合格后付至合同价款的80%，余款待审计结束后扣除5%质保金支付，质保期满无质量问题一次性结清（无息）。该项工程竣工验收合格之日起至质保期满（贰年），若无质量问题或其它违约情形时，余款无息结清。付款前需提供全额增值税专用发票。

5.履约担保：

合同签订前7日内，承包人应以电汇或银行转账方式向发包人所提供账户汇入2万元履约保证金。履约保证金待工程竣工并通过相关单位验收后15天内一次性退回（无息）。

五、双方职责

甲方现场负责人

姓名        联系电话：

职权：对接、协调各项事务，需甲方审批事项的建议权，最终确定以甲方加盖公章为准。

乙方现场负责人

姓名：         联系电话

职权：全权负责施工管理和工程款结算等一切乙方事务。

1.甲方职责

（1）协调施工合监督管理，提供施工用水、电以及道路等便利条件。水电费由乙方自行装表计量（如无法装表，按工程造价的0.7%计取），该部分费用承包人已综合在报价内。

（2）工程竣工后及时组织有关人员进行验收。

（3）按时支付工程竣工结算款。

2.乙方职责

（1）根据现场施工条件以及工程的总体进度要求，合理安排施工进度计划并积极组织施工。

（2）遵守现场各项管理规定，接受甲方监管。

（3）按甲方及有关规定做好施工现场成品半成品的防护工作，如有损失发生，费用由乙方承担。

（4）严格执行施工技术操作标准规范，协调好和其他单位的关系，处理好周边环境，做到安全、文明施工。

（5）妥善处理在施工过程中可能牵涉的与周边发生的纠纷及外部干扰，如发生费用，由乙方自行承担。

（6）竣工验收前，负责已完工部分的成品保护，保护期间发生损坏，由乙方负责修复，同时积极做好现场的清理工作。

（7）提供完整的竣工验收资料。

六、违约责任

1.乙方承包的工程项目未经同意，不得分包、转包，否则甲方有权解除本合同，乙方应承担合同总价款20%违约金。

2.乙方延迟开工、开工后延迟竣工的，应按日承担合同总价款1%的延迟履行违约金，迟延超过10日，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价款20%的违约金。

3.由甲方造成的工程停工或延误，甲方不承担任何违约责任和经济损失的赔偿责任。

4.乙方施工所用材料必须符合环保要求，不符合环保要求则乙方应按合同价款的20%向甲方支付违约金。

七、附则

1.合同文件的优先顺序：1）本合同；2）询价文件及答疑；3）响应文件及其附件；4）标准、规范及有关技术文件；5）合同履行过程中双方就有关工程洽商、变更达成的书面协议或文件。

2.合同生效后，甲乙双方严格按照合同所述的各自职责执行，未尽事宜或发生违约的，在不影响工程正常进行的情况下，由双方协商解决。发生合同纠纷时，甲、乙双方应先行协商、协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.本合同双方签字盖章后立即生效，至工程结算款付清自动失效。

4.本合同一式4份，甲乙双方各执2份，具有同等效力。

甲方：（盖章）                乙方：（盖章）

甲方负责人签字：             甲方负责人签字：

联系方式：                   联系方式：

年    月   日                  年    月   日

附件：

1.已标价工程量清单

第六章  附  件

一、竞  价  函

致：安徽迅捷物流有限责任公司

1. 根据已收到的询价编号为         的              工程的询价文件，我公司经考察现场和仔细研究后，我方愿以人民币（大写）             （小写）             ）的投标总报价，遵照询价文件（含补充文件）的要求，实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到      标准。

2. 我方已详细审核并确认全部询价文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。并承诺我方的报价文件完全响应询价文件的要求。我方经成本核算，所填报的报价不低于企业个别成本。同时，我方所提供的报价文件，是真实有效的。我方在报价过程中如有弄虚作假、围标串标等行为，或中选后不按文件要求签订合同等，愿意承担一切责任。

3. 如我方中选：

（1）本竞价函属于合同文件的组成部分。

（2）我方承诺按照询价文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。你方的清单如有遗漏，我方未在报价前提出，视作优惠，我方承诺本工程为交钥匙工程。

4. 我方同意本竞价文件在询价文件规定的投标有效期内有效。在此期间内我方的竞价有可能中选，我方将受此约束。

5. 在正式合同订立之前，本竞价书同贵方的中选通知书、双方签订的补充和修正文件以及其它文件和附件成为约束双方的合同。

6. 其他补充说明：             {补充说明事项}

竞 价 人：      名称   （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：    （盖章）

邮政编码：	       	电话：	           	 传真：

开户银行名称：						开户银行账号：

日期：_____年____月____日

### 二、授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系 （竞 价 人 名 称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称 ） 的    （姓名） 为我公司的合法代理人，以本公司的名义参加

的竞价活动。代理人在竞价及合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无转委托权。

特此委托。

代  理  人：   （签字）   性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                   职务：               电话：

投  标  人：                                       （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

### 授权委托日期：     年     月     日